Instrukcja użytkowania                                                                                                      Polski

Xeno® III

Jednoetapowy, samowytrawiający system wiążący

Xeno III ¹ to jednoetapowy, samowytrawiający system wiążący przeznaczony do łączenia światłoutwardzalnych materiałów wypełniających ze szkliwem i zębiną.

Xeno III charakteryzuje się:

- Możliwością jednoetapowego działania zarówno na zębinę jak i na szkliwo poprzez równoczesne spełnianie funkcji wytrawiacza , primera i bondu

- Pominięciem etapu spłukiwania po aplikacji

SKŁAD

Płyn A:

Metakrylan 2-hydroksyetylowy (HEMA)

Woda czysta chemicznie

Etanol

Butylohydroksytoluen (BHT)

Dwutlenek krzemu o wysokiej dyspersji

Płyn B:

Kwas fosforowy z funkcyjnymi grupami żywic metakrylanowych

Żywica polimetakrylanowa modyfikowana mono fluoro fosforanem

Dimetakrylan uretanowy

Butylohydroksytoluen (BHT)

Kamforochinon

Etylo-4-dimetyloamino-benzoesan

WSKAZANIA

Jednoetapowy, samowytrawiający system wiążący przeznaczony do stosowania ze

światłoutwardzalnymi materiałami wypełniającymi.

- .Xeno III jest samowytrawiającym systemem wiążącym trzeciej generacji opracowanym

przez firmę Dentsply Sankin i wprowadzona na rynek japoński pod nazwą Xeno CF Bond

## PRZECIWWSKAZANIA

- Stosowanie u pacjentów ze stwierdzoną alergią na żywice metakrylanowe lub inne związki wchodzące w skład materiału

- Bezpośrednia i pośrednia aplikacja na miazgę zębową (przykrycie bezpośrednie i pośrednie)

- Stosowanie z materiałami chemio- lub podwójnie utwardzalnymi

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Kontakt z oczami : Xeno III zawiera metakrylany, które mogą wywołać podrażnienia oczu. Przed stosowaniem materiału należy założyć okulary ochronne. Podobnie należy zabezpieczyć oczy pacjenta przed ewentualnym kontaktem bezpośredniego materiałem.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je dużą

ilością wody i skierować pacjenta do lekarza okulisty.

- Kontakt ze skórą :  Xeno III zawiera polimeryzujące monomery które mogą wywołać

podrażnienia skóry (kontaktowe dermatitis ) u niektórych nadwrażliwych pacjentów.

Po wystąpieniu kontaktu należy dokładnie przetrzeć dane miejsce gazikiem i alkoholem, a

Następnie przemyć wodą i mydłem. Jeśli pojawi się zaczerwienienie skóry lub inna

reakcja alergiczna należy przerwać stosowanie materiału skontaktować się z

lekarzem ogólnym.

- Kontakt z błonami śluzowymi: Unikać kontaktu błonami śluzowymi. Jeśli dojdzie jednak

do bezpośredniego kontaktu to może pojawić się miejscowo na śluzówce biała plama

i odczucie zdrętwienia. Są to objawy tymczasowe i powinny zniknąć w ciągu jednego dnia.

Jeśli te objawy utrzymują się dłużej pacjent powinien skontaktować się ze swoim

stomatologiem.

- Połknięcie: Xeno III ma odczyn kwasowy i należy unikać połykania materiału.

Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięci należy wypić dużą ilość wody.

UWAGI SPECJALNE

1.   Xeno III jest materiałem światłoutwardzalnym. Należy wykorzystać go natychmiast

po  zmieszaniu lub zawsze chronić przed światłem zewnętrznym.

- Unikać bezpośredniego kontaktu systemu wiążącego z dziąsłami, ponieważ może to

powodować to przejściową zmianę zabarwienia ( na biało) i miejscowe zaburzenia czucia.

( patrz pkt. 3 Środki Ostrożności)

- Buteleczki Xeno III powinny być zawsze dokładnie zamykane po każdorazowym użyciu.

Nie wolno zamieniać zakrętek

### REAKCJE ODWRACALNE

- Uszkodzenia rogówki mogą być konsekwencją przedłużonego kontaktu lub bezpośredniej

ekspozycji na Xeno III

- Alergiczne kontaktowe dermatitis lub inne reakcje pochodzenia alergicznego mogę być

następstwem stosowania Xeno III u nadwrażliwych pacjentów ( patrz Przeciwwskazania,

Środki Ostrożności i Uwagi Specjalne).

3.   Przemijająca zmiana koloru i miejscowe zaburzenia czucia w obrębie błony śluzowej

wyrostka zębodołowego mogą być związane z bezpośrednim kontaktem  Xeno III z

tkankami miękkimi.

### INTERAKCJE Z MATERIAŁAMI STOMATOLOGICZNYMI

Materiały stomatologiczne zawierające w swym składzie eugenol nie powinny być stosowane razem z tym produktem, ponieważ związek ten może zakłócić proces polimeryzacji i spowodować niecałkowitą polimeryzację składników materiału.

Jeśli do ostatecznego oczyszczenia ubytku użyto roztworu H202, to konieczne jest dokładne przepłukanie ubytku przed aplikacją materiału.

Wysokie stężenie H202 może wpłynąć niekorzystnie na proces polimeryzacji materiału i nie powinien być on stosowany przed aplikacją Xeno III.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Oczyszczenie

Dokładne oczyszczanie ubytku jest podstawowym warunkiem uzyskania wystarczającej siły

adhezji pomiędzy wypełnieniem ,a tkankami zęba.

W przypadku, gdy ubytek nie został mechanicznie opracowany, należy oczyścić go gumką i pumeksem lub pastą profilaktyczną (na przykład Nupro®). Opracowanie mechaniczne powierzchni tkanek za pomocą wiertła zwiększa siłę wiązania ze szkliwem i zębiną.

Spłukać wodnym sprayem.

Nadmiar wody należy usunąć lekkim strumieniem powietrza lub za pomocą kulki z waty.

Pozostawić tkanki w stanie ich naturalnej wilgotności, nie doprowadzać do ich nadmiernego przesuszenia.

2. Ochrona miazgi

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego pokrycia miazgi należy zabezpieczyć miejscowo zębinę położoną najbliżej miazgi( < 1mm), materiałem na bazie wodorotlenku wapnia (na przykład Dycal®) pozostawiając resztę tkanek wolną w celu późniejszej aplikacji Xeno III

3.Dozowanie i mieszanie

3.1 Przenieść jednakowe ilości płynu A i płynu B na czyste plastikowe płytki ze specjalnymi wgłębieniami ułatwiające dozowanie.

Aby zapewnić optymalne dozowanie należy:

Płyn A:

Wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem dwa do trzech razy. Przechylić. Jeśli płyn nie wypłynie nacisnąć buteleczkę.

Po użyciu zamknąć buteleczką za pomocą zielonej zakrętki.

Płyn B:

Przechylić buteleczkę i odczekać około dwie sekundy. Ścisnąć buteleczkę, aż zaczną pojawiać się krople płynu.

Po użyciu zamknąć buteleczką za pomocą czarnej zakrętki.

3.2. Zmieszać dokładnie w ciągu około pięciu sekund za pomocą dołączonej końcówki aplikacyjnej

3.3. Za pomocą dołączonej końcówki aplikacyjnej przenieść odpowiednią ilość zmieszanego materiału do ubytku dokładnie zwilżając całą powierzchnię.

3.4.  Po aplikacji pozostawić ubytek na przynajmniej 20 sek.

  - Lekkim strumieniem powietrza rozprowadzić ewentualny nadmiar materiału w ciągu przynajmniej 2 sekund. Należy unikać stosowania zbyt silnego strumienia powietrza, który może zmniejszyć grubość naniesionej warstwy systemu wiążącego.

Nie spłukiwać wodą.

3.6. Utwardzić system wiążący stosując lampę polimeryzacyjną w ciągu przynajmniej10 sek.

3.7  Natychmiast przystąpić do wypełniania ubytku materiałem wypełniającym zgodnie instrukcją producenta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić przed dostępem wilgoci.

W przypadku konieczności długiego przechowywania ( magazynowanie) oraz przed otwarciem opakowania przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C .

W trakcie użytkowania (pomiędzy kolejnymi aplikacjami) przechowywać w temperaturze 2°-24°C

Zamykać dokładnie buteleczki po każdorazowym użyciu

NUMER SERII() I DATA WAŻNOŚCI ()

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Numer seryjny powinien być wymieniany w całej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

PRODUCENT:

Dentsply DeTrey GmbH

DeTrey-Str. 1

78467 Konstanz

Niemcy

Telephone: 	+49-(0)75 31-5 83-0

Telefax: 	+49-(0)75 31-5 83-104

PRZEDSTAWICIELSTWO

Dentsply Trey GmbH

Biuro przedstawicielskie

ul. Filtrowa 43/2

O2-057 Warszawa

tel. 022 8254071

fax 022 8254559